รายการปริมาณงานและราคา                                                                                                                                                                                                                ประมาณราคา   ค่าติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า                                                                                                                                                                      สถานที่ก่อสร้าง / ปรับปรุงซ่อมแซม โรงเรียน  วัดควนเพ็ง   ตำบล โคกทราย   อำเภอป่าบอน   จังหวัด   พัทลุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2                       ประมาณราคาโดย  นางจงจิตร     จิตอาลัย     ประมาณราคาเมื่อวันที่   17   พฤศจิกายน  2557

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | วัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |  |  |
| 1. | สายไฟขนาด 1 × 6.0 ตรมม. แรงดัน 750 v | 3 | ม้วน | 2,349 | 7,047 | 1,200 | 3,600 | 10,647 |  |
| 2. | สายไฟขนาด 2 × 2.25 ตรมม. แรงดัน 300 v | 2 | ม้วน | 2,041 | 4,082 | 1,100 | 2,200 | 6,282 |  |
| 3. | สายไฟขนาด2 × 4.0 ตรมม. แรงดัน 300 v | 3 | ม้วน | 2,970 | 8,910 | 1,200 | 3,600 | 12,,510 |  |
| 4. | เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ขากลม-แบน 16A250 v มีกราวด์ | 25 | ชุด | 130 | 3,250 | 80 | 2,000 | 5,250 |  |
| 5. | หลอดไฟสะท้อนแสงคู่ | 20 | ชุด | 1,400 | 28,000 | 200 | 4,000 | 32,000 |  |
| 6. | แป้นขนาด 4 × 6 | 20 | อัน | 25 | 500 | 80 | 1,600 | 2,100 |  |
| 7. | ชุดตู้ควบคุม | 3 | ชุด | 2,800 | 8,400 | 300 | 900 | 9,300 |  |
| 8. | แผงควบคุม | 1 | แผง | 5,000 | 5,000 | 1,500 | 1,500 | 6,500 |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวมค่าวัสดุและแรงงาน ( 1 ) |  |  |  |  |  |  |  | 84,589 |  |
| ค่าใช้จ่ายในรูป Factor F ( 2 ) |  |  |  |  |  |  |  | 1.2726 |  |
| รวมค่าดำเนินการทั้งสิ้น ( 1 ) X ( 2 ) |  |  |  |  |  |  |  | 107,647 |  |
| ยอดสุทธิ |  |  |  |  |  |  |  | 104,500 |  |

(  เงินหนึ่งแสนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน  )                                                                                                                                                                                                                              ลงชื่อ............................................................................. ผู้ประมาณราคา                                                                                                                                    ( นางจงจิตร   จิตอาลัย )